**ESQUEMA DE ANDAIME EM TÚNEL NO PASSEIO**

**ESTE ESQUEMA DESTINA-SE A AJUDAR A ELABORAR A PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E CORTE DA OCUPAÇÃO**



**LEGENDA:**

ANDAIME

CORREDOR PEDONAL

**NA PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E CORTE DA OCUPAÇÃO, COTADOS, DEVE SER IDENTIFICADO:**

A - LARGURA DO ANDAIME

B - LARGURA INTERIOR LIVRE PARA CIRCULAÇÃO PEDONAL (em cumprimento do Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto)

C - COMPRIMENTO DO ANDAIME

D - LARGURA DO PASSEIO SEM LANCIL

E - NÚMERO DE PISOS (corresponde ao n.º de pisos do edifício em obra)

F- LARGURA DO ANDAIME AO NÍVEL DOS PISOS SUPERIORES

TODOS OS OBSTÁCULOS PRÉ-EXISTENTES (ex. sinais de trânsito, semáforos, árvores, etc.)

NOTAS:

- O lancil do passeio deve ficar livre em toda a sua extensão uma vez que constitui zona de segurança não destinada a circulação nem ocupação.

- Sempre que existirem acessos a passadeiras ou a edifícios contíguos à ocupação, devem ser assinaladas na planta a localização e a dimensão do mesmo na estrutura do andaime ao nível do rés-do-chão.